| ## LISTE DE CONTRÔLE DU PROJET TERRASSE ventilée |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ CARREAUX |  | ☐ TERRASSE |  |
| Informations de base |  |  |  |
| Investisseur |  |  |  |
| Réalisation de l'adresse |  |  |  |
| Sol |  |  |  |
| Ascenseur | OUI | NON | Il faut tenir compte du fait que l'absence d'ascenseur et la nécessité d'apporter le matériel peuvent engendrer des frais supplémentaires. |
| Apporter | OUI | NON |  |
| Terrasse d'artiste | Auto-édition | Société d'externalisation |  |
| Pour plus de détails, veuillez contacter l'entreprise qui a installé la terrasse. |  |  |  |
| Date prévue d'exécution de l'installation |  |  |  |

| Informations détaillées sur la terrasse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif de la terrasse | Récréatif / public / fontaine / restaurant / SPA (jacuzzi) / intérieur / technique autre |  |  |
| Surface m2 |  |  |  |
| Point 0 fixe de la terrasse | Cadre de fenêtre inférieur / niveau du sol intérieur autre |  | Le point zéro de la terrasse est le plus souvent le cadre inférieur de la fenêtre ou le niveau du sol à l'intérieur de la pièce adjacente à la terrasse. |
| Type de substrat sous les socles | Styrodur XPS, feutre bitumé thermoscellable, étanchéité liquide, béton, tuiles, cubes, blocs de béton, terre végétale |  | Le Styrodur XPS300 est la dureté recommandée pour la mise en place des socles. |
| Stabilité et uniformité du substrat |  |  | Le substrat doit assurer un support stable aux socles afin d'éviter une flexion excessive de la terrasse lors de son utilisation. |
| Dommages-Dommages- |  |  | Les substrats sensibles, tels que les produits d'étanchéité liquides, doivent être sécurisés en plus par un coussinet en caoutchouc SBR 200x200 sous le support. |
| Possibilité d'ancrer les socles au sol | OUI | NON | Les socles ne peuvent pas être ancrés au sol avec des fonctions d'étanchéité. |
| Déclin sur la terrasse |  |  |  |
| Hauteur minimale |  |  | Le support réglable le plus bas DD PEDESTALS a une hauteur de 10 mm. |
| Hauteur maximale |  |  | Le support réglable le plus haut des socles DD mesure 950 mm de haut. |
| Aménager la terrasse | horizontalement | Sur une pente | Une terrasse composée de dalles disposées horizontalement ou avec une pente minimale de 0,5 à 1,0 % est la plus esthétique. |
| Finition de la terrasse depuis l'extérieur |  |  | Si la terrasse présente des bords exposés, il est nécessaire de prévoir la pose de cadres de masquage. |

| Informations pour les planches de terrasse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| plaque de taille |  |  |  |
| épaisseur de la plaque |  |  |  |
| Plaque du fabricant |  |  |  |
| Plaque signalétique |  |  |  |
| Le disque conserve-t-il la même épaisseur ? | OUI | NON | Si vous sélectionnez NI, il est recommandé d'utiliser des coussinets en caoutchouc SH pour combler l'espace entre les plaques. |
| Recommandation du fabricant concernant les supports de carte électronique | seulement dans les coins / Dans les coins et au milieu / autre …………………… .. |  | Chaque fabricant de panneaux doit indiquer s'il autorise le support ponctuel des panneaux et, le cas échéant, sous quelles conditions. |
| L'espace entre les panneaux | 3 mm / 5 mm |  | Une épaisseur de 3 mm est recommandée pour les panneaux à bords réguliers, et de 5 mm pour ceux présentant de légères irrégularités (moins visibles). L'eau s'écoulera librement de la terrasse dès 3 mm d'épaisseur. |

| Informations concernant la TERRASSE EN PLANCHES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de planche | Bois, composite WPC autre |  |
| Profil de planche |  |  |
| taper | grès, béton, pierre autres |  |
| Recommandations du fabricant de la carte concernant la distance entre les |  |  |
| Type de solive | Bois, composite, aluminium Autre |  |
| Profil de solive |  |  |
| Recommandations du fabricant de solives concernant la distance entre les supports |  |  |

La liste doit être accompagnée d'un dessin de la terrasse.

Liste des éléments à inclure dans le dessin : ☐ Toutes les dimensions des terrasses ont été indiquées. ☐ Les bords de la terrasse sont visibles. ☐ Le point le plus bas et le point le plus haut de la terrasse ☐ Les pentes de la terrasse ont été dessinées ☐ Les bouches d'égout ont été marquées ☐ Les escaliers et les changements de niveau de la terrasse ont été signalés. ☐ Les révisions nécessaires ☐ Point nécessitant un soutien supplémentaire ( ex. baignoire jacuzzi, etc.) ☐ Installations sous la terrasse (canalisations électriques, hydrauliques, etc.)